 16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

Выпуск № 23(476) от 20.06.2022г.
Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области – газета
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

МОКША
________________________________

от 16 июня 2022 года  № 44

      Об утверждении Программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Муниципального учреждения Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий  Самарской области на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Муниципального учреждения Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий  Самарской области на 2022-2024годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вести сельского поселения Мокша» и разместить на официальном сайте сельского поселения Мокша  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет».

3. Со дня вступления в силу  настоящего постановления признать утратившим силу:

- постановление  администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2016 г № 66 «Об утверждении Программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Муниципального учреждения Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий  Самарской области на 2022-2024 годы, «Вести сельского поселения Мокша, 2017, 09 января  № 1(157).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Мокша

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                О.А.Девяткин                                     
    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                       Заказчик

                     Муниципальное учреждение

Администрация сельского поселения

Мокша муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

Глава поселения

____________________О.А. Девяткин

Программа  энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального учреждения Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 -2024 годы 
с. Мокша

ПАСПОРТ

Программы в области энергосбережения и повышения эффективности Муниципального учреждения Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2022 – 2024 годы

	Наименование Программы
	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального учреждения Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 -2024 годы»

	Заказчик Программы
	 Муниципальное Учреждение Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

	Разработчик программы
	Муниципальное Учреждение Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

	Исполнитель Программы
	Муниципальное Учреждение Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 Приказ Минэнерго России  от 30.06.2014 № 398

«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»

	Основные цели и задачи Программы
	Цели Программы:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- снижение затрат на потребление энергоносителей.

	
	Задачи программы:

 - проведение энергетического обследования для определения мероприятий Программы энергосбережения, разработка энергетического паспорта;

- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



	Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
	Планируемое снижение потребления в натуральном выражении по выдам энергетических ресурсов:

 - электрической энергии  987,67  тыс. кВт*час

- моторного топлива – л

Планируемое снижение потребления в стоимостном выражении по видам  энергетических ресурсов:

- электрической энергии –  6,222тыс. руб.

- моторного топлива – тыс.руб.

Общее снижение потребления энергоресурсов после реализации программы:

 - в натуральном выражении – т.ут.

- в денежном выражении – 127,66 тыс.руб.

	Срок действия Программы и этапы реализации мероприятий Программы в разрезе каждого года
	Сроки реализации: 2022-2024 годы

Этапы реализации:

 2022 год – осуществление мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов и воды;

2023 год – осуществление мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов и воды;

2024 год – осуществление мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов и воды;



	Объёмы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы без НДС – 0,57 руб., в т.ч.

Бюджетные средства:

2022 год - 0 руб.

2023 год – 0,57руб.

2024 год -  0 руб.

В случае отсутствия бюджетного финансирования на реализацию мероприятий, программ энергосбережения подлежит корректировке в условиях  соответствующего  финансирования , либо привлечением необходимых средств, в рамках энергосервисных договоров.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Снижение удельного объема потребления  электроэнергии на цели внутреннего освещения:

 2022год 3,1%

2023год – 3,1%

2024год – 28,5%



	Ответственные лица для контактов
	Глава сельского поселения

Девяткин Олег Александрович

Рабочий  тел. 8 (84673) 63-5 -89

Факс: 8 (84673) 63-5 -89




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Реквизиты организации

   Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

   Юридический и фактический адрес: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, д.1

  Руководитель: глава сельского поселения Девяткин Олег Александрович.

Краткое описание

   Муниципальный район Большеглушицкий образован в 1928 г., Большеглушицкий район расположен  в юго –восточной части Самарской области. Граничит с муниципальными районами Алексевсикй, Нефтегорский, Волжский, Красноармейский, Красноармейский, Пестравский, Большечерниговский о Оренбургской областью. Площадь территории – 2534 км2. Административным центром муниципального района является село Большая Глушица, которое расположено в 105 км от областного центра – г. Самары. Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности- зерновое.

     Сельское поселение Мокша расположено на севере муниципального района Большеглушицкий.

     В состав сельского поселения Мокша входят четыре населенных пункта: село Мокша, являющийся административным центром, поселки Ледяйка, Степной и Коммунар.

    Администрация сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области является потребителем электрической энергии, воды и моторного топлива общий баланс потребления которых представлен в таблице 1.

Таблица 1.Баланс потребления энергоресурсов  и воды с 2019 по 2021 гг.

	Наименование

энергоносителя
	Единица измерения
	ГОД

	
	
	2019
	2020
	2021

	Электрическая энергия
	Тыс.кВт.ч
	8560
	8306
	8830

	Вода
	Тыс.куб.м
	47,16
	47,16
	47,16

	Моторное топливо
	Тыс.л
	3250
	3250
	3230

	
	
	
	
	


       Представленный в таблице 1 баланс потребления энергоресурсов свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по ресурсосбережению в части электрической энергии и моторного топлива, Колебания расходов электрической энергии  и моторного топлива могут быть связаны с нерациональным потреблением, что требует особого внимания при разработке мероприятий по энергосбережению.

          Далее рассмотрим  мероприятия по энергосбережению с необходимым технико- экономическим обоснованием.

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 -2024 годы

         В соответствии с Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.03.2014 № 64 определен перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности.

Перечнем определены обязательные  и рекомендуемые мероприятия.

3.1. Мероприятия по экономии электрической энергии

3.1.1. Замена ламп накаливания  на компактные люминесцентные источники света

Анализ работы осветительного оборудования административного показал, что около 10% установленной мощности освещения приходится на лампы накаливания. Согласно ст. 10 п. 8 № 261-ФЗ с 01.01.2013 г. введен запрет на использование электрических ламп накаливания в целях освещения. В качестве мероприятий по экономии электрической энергии и выполнения требований ФЗ № 261-ФЗ предлагается замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы.

1. Годовое число часов работы осветительной системы определяется по формуле:

Т[image: image2.png]1554 [4/rox)




 , 
где t - количество дней работы ОУ в зимний или летний период, n - число часов работы ОУ за сутки в зимний или летний период.

2. Годовое потребление энергии ОУ с одной лампой накаливания (единичной мощностью 0,075 и 0,1 кВт) определяется по формулам:

[image: image4.png]) +T.,

0,025- 1554 ,55



 = 38.55 [кВт[image: image6.png]


ч/год],

[image: image8.png]W., =P, -T., = 04-1554

21,6



[кВт[image: image10.png]


ч/год]
3. Эффект от перехода с ламп накаливания (ЛИ) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) в качестве источника света определяется по формулам:

[image: image12.png]DW., =W., -(1—k,_, "k...

116,55+ (1—0,213 — 1,167) = 87,579



[кВт[image: image14.png]


ч/год],

[image: image16.png]DW., =W.,-(1—k, . k..

116,55+ (1—0,213 — 1,167) = 87,579



[кВт[image: image18.png]


ч/год], 
где киci — коэффициент эффективности замены типа источника света, определяется из таблицы 5.1; [image: image20.png]


 — коэффициент запаса, учитывающий снижение светового потока лампы в течение срока службы, определяется по формуле       [image: image22.png]aEny
i = e

1,167




  ,

где [image: image24.png]


 – коэффициент запаса нового источника света, [image: image26.png]Kan



 – коэффициент запаса заменяемого источника света. В помещениях с нормальной средой коэффициент запаса при расчете осветительных установок следует, как правило, принимать равным 1,4 для светильников с люминесцентными лампами (КЛЛ, ДРЛ, ДнаТ) и 1,2 для светильников с лампами накаливания, за исключением случаев, когда обслуживание светильников затруднено (при высоте подвеса более 5 м и отсутствии мостиков). В этих случаях коэффициенты запаса следует принимать соответственно 1,5 и 1,3.).

Таблица 2- Сравнительные характеристики компактных люминесцентных ламп с  лампами накаливания

	ЛН
	КЛЛ
	Отношение световой отдачи ЛН к КЛЛ, kuci

	Мощ Мощность, Вт
	Световой поток, лм
	Мощность, Вт
	Световой поток, лм
	

	1
	2
	3
	4
	5

	25
	200
	5
	200
	0,236

	40
	420
	7
	400
	0,189

	60
	710
	11
	600
	0,222

	75
	940
	15
	900
	0,213

	100
	1360
	20
	1200
	0,236

	2х60
	1460
	23
	1500
	0,185


4. Общая (по мероприятию) годовая экономия электроэнергии при замене ЛН на КЛЛ определяется по формулам:

[image: image28.png]87,5796 = 525.47



 [кВт[image: image30.png]


ч/год].

[image: image32.png]AW,., = DW., -n, = 111,88-1 = 111,88



 [кВт[image: image34.png]


ч/год

5.Расчет эффективности мероприятия по замене ламп накаливания на компактные люминесцентные источники света в таблице 3.

Таблица 3- Расчет годовой экономии электроэнергии от перехода на новые источники света

	Годовое число часов  работы ОУ Т ri
ч/год
	Единичная мощность ЛН, кВТ
	Годовое потребление энергии ОУ с ЛН, кВт*ч/год
	Коэффициент эффективности замены типа источника света

kuci
	Коэффициент запаса
kuci
	Эффект от перехода на новый источник света

DWri* кВт*ч/год
	Общее число заменяемых ЛН

Ni шт.
	Годовая экономия электроэнергии 

Wri кВт*ч/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1554
	0,025
	116,55
	0,213
	1,167
	87,579
	10
	875,79

	1554
	0,4
	155,4
	0,236
	1,167
	111,88
	1
	111,88

	
	ИТОГО
	11
	987,67


6. Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятия

В процессе технико – экономической оценки определяются следующие основные показатели:

1. Инвестиции (капитальные затраты)

2.Годовое сбережение от внедрения того или иного мероприятия, 

3. Срок окупаемости мероприятия,

4. Прибыльность мероприятия.

  Инвестиции (Iо) включают все затраты, связанные с общими вложениями на внедрение  энергосберегающего мероприятия. Они включают следующие статьи затрат:

- проект

- стоимость оборудования;

-стоимость материалов;

- монтаж и наладка;

- другие затраты;

- налоги.

Годовое чистое сбережение (В) - чистые ежегодные сбережения, получаемые после внедрения энергосберегающего мероприятия или проекта:

В = S[image: image36.png]


 Е =  987,67[image: image38.png]


6,3  =  6222,32 [тыс. руб./год], 

где S - ожидаемая экономия ТЭР за год, ед. ТЭР/год (под ед. ТЭР понимается Гкал, куб. м, л. или т.); Е - стоимость единицы ТЭР, руб./ ед. ТЭР.

Срок окупаемости (РВ) - время, которое необходимо, чтобы инвестиции окупились:

[image: image40.png]


 =2.6 (год),
  Таблица 4 – Технико-экономическая оценка энергосберегающего мероприятия  по замене ламп накаливания на компактные люминесцентные источники
	Наименование мероприятия
	Стоимость за ед. ТЭР Е, руб./кВт*ч
	Инвестиции Iо, тыс.руб
	Ожидаемая экономия ТЭР S,кВт*ч/год
	Чистое годовое сбережение

В, тыс.руб/год
	Срок окупаемости РВ, лет
	Экономия электрической энергии  в % к базовому 2022 году
	Экономия электрической энергии в % к 2024 году 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные источники света
	6,3
	2,57
	987,67
	6,222
	0,4
	0,79
	0,76




   Внедрение энергосберегающего мероприятия по замене ЛН на КЛЛ позволит снизить потребление электрической энергии на 0,79%  по сравнению с 2018 годом. Срок  окупаемости составит 0,4 лет.

3.1.2. Реконструкция системы уличного освещения с установкой счетчика электрической энергии в с.п. Мокша
       В качестве мероприятия по экономии электрической энергии и выполнения требований ФЗ № 261-ФЗ предлагается провести реконструкцию линий электропередачи с целые организации узлов учета электроэнергии и сокращения затрат на уличное освещение. Необходимо организовать узел учета электрической энергии, с прокладкой необходимого количества кабелей в с.п. Мокша.

         В системе уличного освещения используются неэффективные светильники с лампами ДРЛ мощностью 0,25 кВт. - 70 шт. и мощностью 0,4 кВт - 7 шт. Рекомендуется заменить существующие ртутные светильники освещения на энергоэффективные светодиодные светильники.

 Годовое число часов работы системы уличного освещения определяется но формуле:

[image: image42.png]S qEEMA 4 pIETO L peT0 — 210-8+ 155-6 = 2610



 [ч/год], 
где t - количество дней работы осветительных устройств (ОУ) в зимний или летний период, п - число часов работы ОУ за сутки в зимний или летний период.

Годовое потребление энергии ОУ определяется по формулам:

[image: image44.png]Wipnoco =B - T., =0,25-2610= 625,5 [kBT-4/ropa]



, 
[image: image46.png]Werineo =P -T., =0,064-2610= 167,04 [kBT-4/rox]



, 
[image: image48.png]Wnpnd00=P,-T., =0,4-2610= 1044 [kBT- 4/rox]



, [image: image50.png]Weris00=P T, =0,1-2610 = 261 [kBT-4/roa]



 
Эффект от перехода на светодиодные светильники уличного освещения определяется по формулам:

[image: image51.png]Wipnoco — Wee 09 = 652,56 — 167,04 = 485,46[kB1-4/rox]




[image: image53.png]DW._, 1000 = Wapnaoo — Wee ja00 = 1044 — 261 = 783[kBT- 4/roz]



 
 Общая годовая экономия электроэнергии при замене светильников уличного освещения на светодиодные определяется по формулам:

[image: image55.png]AW, = DW,; 550 " Ny + DW,p 500 "N, = 485,46-70+783-7 =
39463 2[kBT-4/roa]



 
 Расчет эффективности мероприятия по реконструкции системы уличного освещения с установкой счетчиков электрической энергии представлен в таблице 5
Таблица 5- Технико-экономическая оценка энергосберегающего мероприятия по реконструкции системы уличного освещения  установкой счетчика электрической энергии в с.п. Мокша

	Наименование мероприятия
	Стоимость за ед. ТЭР Е, руб./кВт*ч
	Инвестиции Iо, тыс.руб
	Ожидаемая экономия ТЭР S,кВт*ч/год
	Чистое годовое сбережение

В, тыс.руб/год
	Срок окупаемости РВ, лет
	Экономия электрической энергии  в % к базовому 2015году
	Экономия электрической энергии в % к 2011 году 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Реконструкция системы  уличного освещения с установкой счетчика  электрической энергии
	6,3
	231
	20264
	127,66
	1,8
	48
	47


Внедрение энергосберегающего мероприятия по реконструкции системы уличного освещения с установкой счетчиков электрической энергии позволит снизить потребление электрической энергии     по сравнению с 2019 годом, в стоимостном выражении годовая экономия без учета инвестиций составит 127,66 тыс. руб.

3.1.3 Установка реле автоматического управления уличным освещением

После установки счетчиков электрической энергии на уличное освещение появляется возможность сократить расход электроэнергии за счет внедрения автоматических систем. В течении базового года на уличное освещение было затрачено 81,081 тыс. кВт-ч. Ручное управление уличным освещением не позволяет оперативно реагировать на изменения интенсивности естественного освещения. Проведем расчет экономии электрической энергии с фотодатчиком, настроенным реагировать на изменение освещенности уже в середине сумерек.

Максимальная длительность сумерек для м. р. Большеглушицкий летом - 50 минут утром и 50 минут вечером. Максимальная длительность сумерек зимой - 43 минуты утром и 43 минуты вечером. Примем среднюю продолжительность сумерек 93 минуты в день. Поскольку фотодатчик настроен реагировать на середину сумерек, экономия времени работы наружного освещения составит 46,5 минут в день. Рассчитаем количество электрической энергии, которая тратится в течение этого времени.

W[image: image57.png]941,9|kBT-





где Р - суммарная мощность системы уличного освещения (таблица 3.4), кВт;

Т- время работы освещения, мин/день.

По результатам расчета экономия электрической энергии при использовании реле автоматического управления уличным освещением составит в течение года 2941,9 кВт*ч/год. Предлагается использовать фотореле марки ФР-8М1 с напряжением питания 85-240 В и потребляемой мощностью не более 5 Вт, или аналогичное оборудование с характеристиками не хуже представленных.

Расчет эффективности мероприятия по установке реле автоматического управления уличным освещением представлен в таблице 6.

Таблица 6 –Технико –экономическая оценка энергосберегающего мероприятия по установке реле автоматического управления уличным освещением

	Наименование мероприятия
	Стоимость за ед. ТЭР Е, руб./кВт*ч
	Инвестиции Iо, тыс.руб
	Ожидаемая экономия ТЭР S,кВт*ч/год
	Чистое годовое сбережение

В, тыс.руб/год
	Срок окупаемости РВ, лет
	Экономия электрической энергии  в % к базовому 2015году
	Экономия электрической энергии в % к 2011 году 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Установка реле автоматического  управления уличным освещением
	6,3
	350
	2941,9
	18,534
	18,9
	8,8
	7,8

	3.3.Мероприятия по экономии моторного топлива

3.3.1Оптимизация использования дорожно-транспортных средств

      Известно, что  организация эффективного дорожного движения, которая включает в разработку оптимальных маршрутов движения, а также использование GPS – навигаторов позволяет снизить расход моторного топлива в среднем на 10%.Расчет технико- экономического обоснования мероприятия представлен в таблице 9.

Таблица 9- Технико-экономическая оценка мероприятия по оптимизации использования дорожно- транспортных средств


	Наименование мероприятия
	Стоимость за ед. ТЭР Е, руб./кВт*ч
	Инвестиции Iо, тыс.руб
	Ожидаемая экономия ТЭР S,ед/год
	Чистое годовое сбережение

В, тыс.руб/год
	Срок окупаемости РВ, лет
	Экономия электрической энергии  в % к базовому 2022году

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Оптимизация использования дорожно- транспортных средств
	32
	15
	433,5
	13,872
	1,08
	9,99

	3.3.2. Капитальный ремонт двигателей

     Капитальный ремонт двигателей автотранспортных средств обеспечивает увеличение мощности, уменьшения потребления моторного топлива и масла, устраняет причины затруднения запуска двигателя. В результате проведения мероприятия расход моторного топлива снижается на 10%. Расчет технико- экономического обоснования мероприятия представлен в таблице 10.

Таблица 10- Технико- экономическая оценка мероприятия по капитальному ремонту двигателей


	Наименование мероприятия
	Стоимость за ед. ТЭР Е, руб./кВт*ч
	Инвестиции Iо, тыс.руб
	Ожидаемая экономия ТЭР S,ед/год
	Чистое годовое сбережение

В, тыс.руб/год
	Срок окупаемости РВ, лет
	Экономия электрической энергии  в % к базовому 2022году

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Капитальный ремонт двигателей
	32
	120
	433,5
	13,872
	1,44
	9,99

	3.5.Выводы

  Все перечисленные выше мероприятия  планируется провести в течение 3 лет, с 2022  по 2024 годы. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий программы приведена в таблице 11.

Таблица 11. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий программы 

№

п/п

Наименование мероприятия с указанием адресной характеристики

Дата начала и окончания работ

Затраты тыс. руб, без НДС

Источники финансирования, тыс. руб

Тари     Тарифные источники

Со

Собственные средства

Бюджетные

источники

Амортиз.

Прибы Прибыль

Заемные средства

2.11

Оптимизация использования дорожно-транспортных средств

2022- 

2024

15

15
4.2

Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные источники света по ул. Молодежной с. Мокша 

2023 г

0,57

0,57

Всего: на 2022-2024 годы, в том числе

-

0,57




· В случае отсутствия бюджетного финансирования на реализацию мероприятий, программа энергосбережения подлежит корректировке в условиях соответствующего финансирования, либо привлечением необходимых средств, в рамках энергосервисных договоров.

Ожидаемые изменения в балансе потребления энергоресурсов представлены в приложении 2

Сроки реализации планируемых мероприятий с разбивкой по годам приведены в приложении 3.

Сводные данные по технико-экономическому обоснованию технических мероприятий по энергосбережению представлены в таблице 12

Таблица 12. Сводные данные по всем технически мероприятиям 
	Вид ресурса


	Инвестиции Iо, тыс.руб


	Ожидаемая экономия ТЭР S,


	Единица измерения
	Чистое годовое сбережение

В, тыс.руб/год
	Средний срок окупаемости,

 РВ, лет

	Электрическая энергия
	581
	24,205
	Тыс,кВт*час
	152,4
	7,03

	Моторное топливо
	35
	867
	л
	27,744
	1,26

	Всего энергоресурсов (без воды)
	616
	891,605
	т.у.т.
	108,744
	8,29


Программа энергосбережения  рассчитана на шесть лет, со средним сроком окупаемости  внедрения всех мероприятий -4,14 лет, потребует финансовых затрат в размере  616тыс. руб (без НДС), и будет профинансирована из собственных средств предприятия.

                            [image: image58.png]



            МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
                УЧРЕЖДЕНИЕ

              АДМИНИСТРАЦИЯ

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                        МОКША

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
      от  16 июня 2022 г. № 45
                446193, Самарская область,

    Большеглушицкий район, село Мокша, 

                 улица Кавказская, 1
   Об  определении  маршрутов прогона  и специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области
В целях организации благоустройства территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской федерации» администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые маршруты прогона  и специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести сельского поселения Мокша» и  разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Мокша                            О.А.Девяткин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Мокша

муниципального района

Большеглушицкий Самаркой области

«Об  определении  маршрутов прогона  

и специально отведенных мест выпаса 
сельскохозяйственных животных

 на территории

 сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»
от 16 июня 2022 г  № 45
Маршрут прогона

	№п/п
	Место сбора
	Маршрут прогона
	Наименование улицы, на которой владельцы держат скот

	1.

с. Мокша 

пастбище № 1
	На конце улицы Юбилейной

На конце улицы Молодежной
	ул. Кавказская

ул. Юбилейная

ул. Молодежная 
	ул. Кавказская

ул. Юбилейная

ул. Молодежная

	2.

с. Мокша 

пастбище № 2
	на улице Ново- Александровка
	ул. Ново- Александровка
	ул. Ново- Александровка

	3. 

п. Ледяйка

пастбище № 3
	на ул. Молодежной
	ул. Центральная, 

ул. Молодежная,

ул. Набережная


	ул. Центральная,

ул. Молодежная,

ул. Набережная


[image: image59.png]O | @ nysnwmas cosscrpose xapra xJ [ Nybnsan kapacrposan kapre - X [+ - 8 x

< C (O hitpsy/egrp365.0rg/map/?kadnum=63:14:0103005:155 A T 1= e

OKapra Sierc
@Kapra Google
OKapra 2GIS
OOpenStrestMap
OCnyTHIK SHgexc
OCnyTHitk Google
OCnyTHiK Bing N

[P .. |

omn

Mokasars xagacTposse
Tpans yuacios

(0 Tewammecras kapra

Hactpous kapry

®
©00

2211

He Hawny yuacrox/aom +a kapre? |
Leaflet | © NySnnsnas KagacTposas kapTa, ©, © Google, YEnosws ACnonb3osanHs




[image: image60.png]e oo Rl ________

& G @ nhips//egrp365.0rg/map/ A s = s -
8800 656-19-32 .

EI'PII 365 e oo

KPYFAIOCYTOuHO mail @egrp365.1u.

Peectp onnaiit Yacteie Bonpoce! Crareu Koscyneraum Mexesane Orsbise Onac

Hanpuwep, 77:08:0009005: 1596 wnu Mocksa Buroxyposa fow 12 x0p.5

'BBEAVTE GAPEC WM KaAACTPOBbIi HOMEp [EUN Pacumpenssit nonck

103 3HaTe: [louewy yUACTYA HET Ha KARACTROBOM KAPTE?, KAk UCTPAEUTE OLIAGKY, PACTIONOXSHUS (DaHLL Y4ACTKA?, KA Y3HAT AT CTODOH Y4ACTHAY, Kakl y3HaTe OUO CODCTBEHHMEA yuacTka?

Poccis — Camapekas onacTs

My6nuyHas kagacTpoBas kapta Camapckoil 0BNacTy wa 20.04.2022

-
+ ‘n Teasitka yn. MonogexHasn, LieHTpansan

@Kapra SiHpekc
(OKapra Google
OKapra 2GIS

/4 OOpenStrestMap
/ (OCnyTHUK SiHaeKC
(OCnyTHuk Google
(OCnyTHHK Bing

Mokasars kazactposse
rpars yuacTIoE

(O Tewarmiecran xapra
Monermca couumwoi

Hacrpoure xapTy





Издатель– Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Редактор: Г.П.Киреева

Адрес газеты «Вести сельского поселения Мокша»: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1.

Электронный  адрес: spmokscha@yandex.ru.

Отпечатано в администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Соучредители: Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Номер подписан в печать в 09.00 час.20.06.2022 г., тираж 100 экземпляров, «Бесплатно».

